[image: image1.jpg]0

wodociggi s=sp. zoc.o.



[image: image1.jpg]

L.dz. LW-WK/1018/02                                                                             Lubicz, dnia 4 października 2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przebiegiem przez dz. nr 202/30 i 202/42 miejscowości Złotoria, gm. Lubicz”. 

Lubickie Wodociągi sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego „„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przebiegiem przez dz. nr 202/30 i 202/42 miejscowości Złotoria, gm. Lubicz”.

Szczegółowy zakres robót  obejmuje budowę wodociągu z rur PEHD DN 110 mm SDR 17, PN 10 na odcinku W1-Hp o długości 10,5 metra  oraz budowę kanalizacji sanitarnej  z rur PCV-U DN 200 mm łączonych na uszczelki gumowe na odcinku od projektowanej studni kanalizacyjnej S1 do istniejącego kanału sanitarnego DN 200 mm. O długości 7 metrów z przebiegiem przez działki o numerach ewidencyjnych 202/30 i 202/42 w miejscowości Złotoria, gmina Lubicz co jest zgodne z pozwoleniem na budowę  nr ABA-6740.4.183.2018.GP  z dnia 03.07.2018 roku, projektem budowlanym, i uzgodnieniami branżowymi.

W/w dokumenty oraz wszystkie załączniki do niniejszego zapytania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.lubickie-wodociagi.pl w zakładce Przetargi. Dokumentacja budowlana wraz z wszystkimi uzgodnieniami w oryginale dostępna jest do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Lubickich Wodociągów sp. z o.o. ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny po wcześniejszym umówieniu terminu.

UWAGA 1: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów bhp, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Materiały, wyposażenie i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, itp. i powinny odpowiadać Polskim Normom, wytycznym zawartym w dokumentach, o których mowa powyżej oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa).

UWAGA 2: Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiedni pod względem kwalifikacji do zakresu robót personel inżynieryjno-techniczny, w tym min. 1 osobę na stanowisko kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i doświadczeniem zawodowym, przynależnością do Izby inżynierów budownictwa i opłaconymi składkami oraz ubezpieczeniem OC zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174). Ponadto Wykonawca winien zapewnić:
1) przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, ustanowienie kierowników robót w danych specjalnościach,
2) pracowników z doświadczeniem w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

UWAGA 3: Wykonawca winien posiadać lub mieć zapewniony dostęp – przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób – do w pełni sprawnego podstawowego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót.

UWAGA 4: Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie odpowiadającym niniejszej budowie. W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku należy dołączyć do wykazu robót dowody  potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

UWAGA 5: Wykonawca winien posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do złożenia polisy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i potwierdzenia jej opłacenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

UWAGA 6: Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przed przystąpieniem do wyceny robót należy zapoznać się z projektem budowlanym,  specyfikacją techniczną  oraz uzgodnieniami branżowymi, które są dostępne w siedzibie Inwestora i na stronie internetowej.

UWAGA 7: Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

UWAGA 8: Wykonawca powinien dokonać wyceny robót budowlanych na podstawie opracowanego we własnym zakresie przedmiaru robót z uwzględnieniem niezbędnych do ustalenia ceny ofertowej, pozycji kosztorysowych (uzyskanych np. w czasie wizji lokalnej w terenie).  W cenie oferty należy uwzględnić także ewentualne koszty robót przygotowawczych, napraw uszkodzonych sieci obcych, które zostały naniesione na mapy, koszty wszelkich opłat administracyjnych do czasu zakończenia inwestycji i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w szczególności opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Ponadto w cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:
· koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz, materiały rozbiórkowe i inne), 
· koszty uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni dróg i chodników poza terenem budowy, 
· koszty uporządkowania terenów, w tym terenów zielonych w obrębie prac drogowych po ich zakończeniu i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót,
· koszty organizacji ruchu, 
· koszty zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy, a także terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń, 
· koszty instalacji licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytułu zużycia tych mediów, 
· koszty obsługi geodezyjnej, obejmującej wytyczenie oraz pomiar powykonawczy wykonanego odcinka sieci wodociągowej przez uprawnione służby geodezyjne.

UWAGA 9: Każdy Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia na okres podany w ofercie licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowić równocześnie dokument gwarancyjny. W okresie gwarancji  i rekojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad.
1. Termin wykonania zadania: Zadanie inwestycyjne należy zrealizować po podpisaniu umowy najpóźniej w terminie do 09.11.2018 roku.
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
· osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi 
w KRS/Rejestrze Przedsiębiorców lub
· osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.

W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.
Do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy załączyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w uwadze 4 – oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania  – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w uwadze 2 – oraz dokumenty wymagane w uwadze 2 potwierdzające posiadanie przez kierownika robót stosownych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, przynależność do Izby inżynierów budownictwa oraz opłacanie stosownych składek i posiadanie przez wskazaną osobę ubezpieczenia OC,
4) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 5 do niniejszego zapytania,
5) opłaconą polisę wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w uwadze 4 opisaną jako załącznik nr 6 do niniejszego zapytania,
6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) opisane jako załącznik nr 7 do niniejszego zapytania,
7) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).

Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Każda  strona oferty powinna być ponumerowana. Oferta powinna być spięta w całość w sposób uniemożliwiający rozłączenie poszczególnych jej elementów.
3. Termin i miejsce składania i otwarcia  ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, w pokoju nr 1 (sekretariat), I piętro w terminie do dnia 10.10.2018 r. do godz. 13:00. 

Otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny i nastąpi w dniu 10.10.2018r. O godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda do wiadomości nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaproponowane przez nich ceny ofertowe oraz warunki gwarancji i rękojmi realizacji zamówienia.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
- CENA

- 60 %
(maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium wynosi 60 pkt)
przy czym pod pojęciem cena rozumie się kwotę ryczałtową brutto za realizację całego zadania inwestycyjnego.
- GWARANCJA I RĘKOJMIA

- 40 %
(maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium wynosi 40 pkt)
przy czym, gwarancja i rękojmia musi obejmować okres minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy.
Ilość przyznanych punktów w wyżej określonych kryteriach obliczana będzie według poniższych wzorów:
∑ = Wp1 + Wp2 
przy czym 1 % = 1 pkt
gdzie: 
Wp1 – wartość punktowa ceny ryczałtowej brutto
Wp2 – wartość punktowa gwarancji i rękojmi
            
                     najniższa cena brutto
ilość punktów za cenę 
= ------------------------------------- x 60 pkt



       cena brutto oferty badanej 



                 gwarancja i rękojmia oferty badanej (ilość miesięcy)
ilość punktów za gwarancję 
=  ------------------------------------------------------- x 40 pkt



    
    gwarancja i rękojmia najdłuższa wśród oferowanych

         (ilość miesięcy)




Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
5. Informacje dodatkowe:
1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej netto i brutto zamówienia ogółem wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty ogółem są wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z wyżej opisanych dokumentów oraz inne koszty, w szczególności wymienione w Uwadze nr 8 niniejszego zapytania. Cena ryczałtowa oferty ogółem powinna uwzględniać inne, nieprzewidziane w dokumentacji, składniki wpływające na ostateczną cenę. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
2. Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu i odebraniu zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
3. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty wpływu ostatniego z niżej wymienionych dokumentów do siedziby Zamawiającego:
· faktury,
· dziennika budowy potwierdzającego wpis ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych,
· sporządzonego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,
· dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, protokołów potwierdzających wykonanie prób, rozruchów lub odbiorów technicznych maszyn i urządzeń, protokołów z badań, pomiarów, protokołu odbioru drogi, itp.
4. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy odpowiadają warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie będą spełniać w/w warunków zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty informując o tym Wykonawcę 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert co do ceny, w szczególności w następujących przypadkach:
· gdy zostały złożone oferty najkorzystniejsze o takiej samej cenie – z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty,
lub
· po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawiadomieniem Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Odbiorca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.
7. Inwestor zawrze umowę na realizację zadania inwestycyjnego z Wykonawcą, którego oferta odpowiada warunkom określonym w niniejszym zapytaniu oraz została uznana za najkorzystniejszą, na zasadach określonych we wzorze umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto ogółem najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy. W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót bez usterek, a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. W przypadku nienależytego wykonania zadania inwestycyjnego zabezpieczenie zostanie przeznaczone na wykonanie robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają Paweł Bagiński oraz Jarosław Falk  nr telefonu: 56 678-53-14 (sprawy proceduralne).
Załączniki:
1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).
2. Wzór oświadczenia (załącznik nr 2).
3. Wzór wykazu robót budowlanych (załącznik nr 3).
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4).
5. Wzór umowy (załącznik nr 5).
Prezes Zarządu
Jarosław Falk
Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.  ul.Toruńska 56 87-162 Lubicz                                 Biuro Obsługi Klienta: ul Toruńska 56 87-162 Lubicz 
NIP 879-23-26-737     REGON: 871629373                                          tel/fax: (056) 678-53-14,  e-mail: biuro@lubickie-wodociagi.pl
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000128543 , wysokość kapitału zakładowego 6 956 500 zł
www.lubickie-wodociagi.pl

