Lubicz Dolny, 27.10.2022 r.

Zamówienia publiczne

bip.zuk-lubicz.pl

ZUK/10/2022/1148

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę oczyszczalni ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56 w związku z realizacją Umowy z Gminą Lubicz pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie” prosi o złożenie zapytania ofertowego na dostawę oczyszczalni ścieków zgodnie z załączonymi parametrami.

- rozmiar instalacji 28 RLM

- maksymalny przepływ hydrauliczny Qd 4,20m3/d;

- maksymalne obciążenie organiczne Bd 1,68 kg/d;

- wymogi sprawności oczyszczalni: BZT5 25 mg/l; ChZT 125 mg/l; zaw. org. 35 mg/l;

- całkowita objętość zbiornika 12,0m3;

- sprężarka tłokowa – moc 0,22 kW;

Ewentualne zapytania proszę kierować na adres: biuro@zuk-lubicz.pl.

Ofertę proszę przesłać na adres: biuro@zuk-lubicz.pl do dnia 8.11.2022r. wpisując w tytule „Oferta na dostawę oczyszczalni ścieków dla inwestycji pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie”

W ofercie prosimy o podanie:

- Ceny netto oferowanych materiałów;

- Ceny brutto oferowanych materiałów;

- Termin realizacji zamówienia;

Z poważaniem

Prezes Zarządu - Piotr Rozwadowski

Załączniki: Dokumentacja projektowa

Zapytanie oraz dokumentacja znajduje się na stronie: Zamówienia publiczne BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ ZUK Lubicz (zuk-lubicz.pl) https://bip.zuk-lubicz.pl/

Otrzymują:

- Adresat

2. a/a